软质聚氯乙烯中增塑剂含量的定量分析研究
                                     张勇   张军
                       (南京工业大学材料科学与工程学院,江苏南京210009)
    摘要：以丙酮、乙醚、正己烷和甲醇为萃取剂,萃取聚氯乙烯(PVC)/粉末丁腈橡胶(PNBR)热塑性弹性体制品和软质聚氯乙烯制品。考察了4种有机溶剂萃取增塑剂的效果及萃取时间对萃取效果的影响。实验结果表明:乙醚作为萃取聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体、软质聚氯乙烯制品中增塑剂的溶剂最为合适,萃取时间为12h。
    关键词：聚氯乙烯;增塑剂;定量分析;萃取
    中图分类号:TQ325·3文献标识码:A
    聚氯乙烯具有难燃、耐磨和耐化学腐蚀等优点,其 制品分为硬质制品和软质制品。软质聚氯乙烯是在聚 氯乙烯加工中加入增塑剂,降低聚氯乙烯分子间作用 力,增加聚氯乙烯分子链的移动性,以降低其玻璃化转 变温度,改善其低温韧性差的缺点。常用的增塑剂种类 包括邻苯二甲酸酯、脂肪族二元酸酯、磷酸酯等。考虑 增塑效率和各种类型的增塑剂价格,在绝大多数软质聚 氯乙烯制品中都以DOP为主增塑剂。同时考虑到软质 聚氯乙烯制品的实际用途和不同场合,常常采用多种增 塑剂并用或加入弹性体进行改性。例如:为使软质聚氯 乙烯制品具有耐寒性,会在配方中加入增塑剂癸二酸二 辛酯(DOS);为节约生产成本和使软质聚氯乙烯制品具 有阻燃性,会在配方中加入增塑剂氯化石蜡等。
    本文选择丙酮、乙醚、正己烷和甲醇作为萃取剂考察有机溶剂萃取聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体制品和软质聚氯乙烯制品中的使用单一增塑剂以及并用增塑剂的效果及萃取时间对萃取效果的影响并用红外光谱对萃取产物进行了表征。
    1　实验部分
    1·1　实验原料
    聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体:含单一 DOP增塑剂,DOP含量为23·1%(质量百分数,下 同),粉末丁腈橡胶含量为10·6%,自制;
    软质聚氯乙烯1:DOP为单一增塑剂的软质聚氯 乙烯,DOP含量为28·3%,自制;
    软质聚氯乙烯2:DOP为主增塑剂的软质聚氯乙 烯,DOP含量为25·3%,DOS含量为10·5%,自制;
    软质聚氯乙烯3:DOP为主增塑剂的软质聚氯乙 烯,DOP含量为18·7%,氯化石蜡—52含量为7·9%, 扬州帝一电气有限公司;
    丙酮:分析纯,上海化学试剂有限公司;
   乙醚:分析纯,上海凌峰化学试剂有限公司;
    正己烷:分析纯,上海化学试剂有限公司;
    甲醇:分析纯,上海凌峰化学试剂有限公司。
    1·2　仪器与设备 电子天平,BS210S型,北京赛多利斯天平有限公司; 电热鼓风干燥箱,XMTA-700型,重庆银河实验仪器厂;
    傅立叶变换红外光谱分析仪,NEXUS670型, NICOLET,美国。
    1·3　萃取实验步骤
    将0·6mm厚的软质PVC材料剪成宽约为 1·5mm,长约为2·5mm的碎片,称取0·50g左右(精 确到0·0001g)放入玻璃试管中,加入5g有机溶剂,封口,在室温下静置,每隔4h换一次有机溶剂,以降低有机溶剂中增塑剂浓度,使软质PVC中的增塑剂更快被有机溶剂萃取出。萃取结束后,倒出有机溶剂,把萃取过的软质PVC碎片放入烘箱中干燥(105℃,3h)以除去有机溶剂和水份,冷却到室温,再次称量软质PVC碎片的质量。
                  
    w———增塑剂含量;
    m1———萃取前聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹 性体或软质聚氯乙烯的质量;
    m2———萃取后聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹 性体或软质聚氯乙烯的质量。
    1·4　红外光谱分析
    用乙醚作为萃取剂,萃取聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶 热塑性弹性体样品中DOP,将每隔4h从玻璃试管中 倒出的乙醚收集到烧杯中;将烧杯敞口在室温下放置 7天,让萃取剂乙醚充分挥发,将烧杯中剩下的液体涂 于KBr晶片上进行红外光谱分析。
   2　结果与讨论
    2·1　萃取剂对DOP增塑聚氯乙烯/粉末丁腈 橡胶体系的影响
    实验中选择丙酮、乙醚、正己烷和甲醇为萃取剂, 研究对聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体中增塑 剂DOP的影响,见表1。热塑性弹性体中粉末丁腈橡 胶是预交联橡胶,不会被有机溶剂萃取出来,所以不会 对萃取结果造成影响。从表1可以看出:丙酮从聚氯 乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体制品中萃取出的 DOP含量为29·8%,超过制品中DOP实际加入量 (23·1%);乙醚萃取出的DOP含量为23·3%,接近制 品中增塑剂实际加入量(23·1%);正己烷和甲醇萃取 出的DOP含量低于制品中增塑剂实际加入量。
                     
    外增塑的聚氯乙烯制品通常都不耐有机溶剂。溶剂对聚合物的溶解能力可以通过溶度参数来判断。当溶剂和聚合物溶度参数相等或相差不大于±3·07(J/ cm3)1/2时,聚合物可以溶于该溶剂中[1]。聚氯乙烯、丙酮、乙醚、正己烷和甲醇的溶度参数如表2所示:丙酮的溶度参数和聚氯乙烯的溶度参数最接近,会溶解 部分聚氯乙烯,尤其是分子量较小的部分。实验中,当丙酮加入到含有聚氯乙烯碎片的试管中时,聚氯乙烯即刻被丙酮溶胀,使聚氯乙烯碎片的体积比用乙醚、正 己烷和甲醇浸泡的聚氯乙烯碎片大2倍多,萃取实验结果表明:丙酮萃取出的增塑剂含量远高于增塑剂的 实际含量,说明丙酮溶解了部分聚氯乙烯;乙醚和正己 烷的溶度参数和聚氯乙烯相差5(J/cm3)1/2左右,甲醇和聚氯乙烯相差9(J/cm3)1/2左右,都不能溶解聚氯乙烯。
                       
    萃取剂必须与增塑剂有很好的相容性,才能把增塑剂从聚合物中萃取出来。萃取剂和增塑剂相容性的好坏也可以通过溶度参数来判断,两者的溶度参数值 越接近,相容性越好。DOP溶度参数为16·8 (J/ cm3)1/2[1],和乙醚的溶度参数最为接近,所以,乙醚和DOP有很好的相容性。
    2·2　萃取时间对DOP增塑聚氯乙烯/粉末丁 腈橡胶体系的影响
    用乙醚萃取DOP的过程是增塑剂向乙醚中扩散 的过程,萃取时间的长短与增塑剂的原始浓度和萃取 时试管中溶于乙醚的DOP含量有关。每4h换一次乙 醚溶液,就是降低萃取液中增塑剂的浓度,使聚氯乙烯 中的增塑剂更快的被有机溶剂萃取出。聚氯乙烯/粉 末丁腈橡胶热塑性弹性体萃取时间与萃取出DOP含 量关系,见表3。用乙醚萃取,萃取4h后就可以把大 多数的DOP萃取出来,到8h的时候,萃取量已经趋于 平稳,和DOP实际加入量23·1%相等,但考虑到聚氯 乙烯热塑性弹性体中还加入了低分子量的润滑剂能被 有机溶剂萃取出来,乙醚萃取出的量应比实际加入的 DOP量略多,所以萃取时间选为12h。
                    
    2·3　萃取剂对DOP增塑软质聚氯乙烯的影响
    选择4种有机溶剂丙酮、乙醚、正己烷和甲醇作为 萃取剂,研究萃取剂品种对软质聚氯乙烯中增塑剂 DOP萃取的影响,实验结果见表4。由于此体系中 DOP实际的加入量为28·3%,和在聚氯乙烯/粉末丁 腈橡胶热塑性弹性体中的实验结果一样,丙酮萃取出 的量超过DOP的实际加入量,正己烷和甲醇取出量则 低于DOP的实际加入量,而用乙醚萃取出的DOP的 含量为27·9%,已经很接近DOP的实际含量28·3%。 所以,萃取DOP增塑的软质聚氯乙烯,最合适的萃取 剂是乙醚。
                    
    2·4　萃取剂对用DOP和DOS增塑的软质聚 氯乙烯的影响
    在软质聚氯乙烯制品中加入DOS替代部分增塑 剂DOP,可以使软质聚氯乙烯制品的耐寒性能提高 具有实际应用意义。萃取含有增塑剂DOP和DOS的 软质聚氯乙烯的实验结果见表5。用乙醚萃取出增塑 剂的总量为35·2%,最接近增塑剂的实际加入量35· %(DOP含量为25·3%,DOS含量为10·5%)。由于 DOS的溶度参数为17·3(J/cm3)1/2[1],和乙醚的溶度 参数最为相近,所以,与乙醚有很好的相容性。实验结 果表明:对于萃取含有增塑剂DOP和DOS的软质聚 氯乙烯,乙醚也是合适的萃取剂。此外,在含有增塑剂 DOP和DOS的软质聚氯乙烯中,采用正己烷作为萃 取剂时,萃取量为34·8%,也接近于增塑剂的实际加 入量,而丙酮和甲醇不适合作为含有增塑剂DOP和 DOS软质聚氯乙烯中增塑剂的萃取剂。
                  
    2·5　萃取剂对用DOP和氯化石蜡增塑的软质 聚氯乙烯的影响
    氯化石蜡—52作为辅助增塑剂加入到软质聚氯 乙烯制品中来降低增塑剂DOP的含量,降低生产成 本,还可以使聚氯乙烯制品具有阻燃性能,它的溶度参 数为18·7(J/cm3)1/2[1],和乙醚的溶度参数较为相近 能和乙醚有好的相容性。萃取含有增塑剂DOP和氯 化石蜡的软质聚氯乙烯的实验结果见表6。采用乙醚 萃取出的DOP的含量为26·2%,最接近增塑剂的实 际加入量26·6% (DOP含量为18·7%,氯化石蜡-5 含量为7·9%)。这说明对于萃取含有增塑剂DOP和 氯化石蜡的软质聚氯乙烯,乙醚也是合适的萃取剂,而 采用丙酮为萃取剂时,萃取产物高达37·3%,明显高 于增塑剂的实际加入量26·6%,不适合作为含有增塑 剂DOP和氯化石蜡的软质聚氯乙烯的萃取剂;同样采 用正己烷、甲醇为萃取剂时,实验结果低于增塑剂的实际加入量,也不适合作为含有增塑剂DOP和氯化石蜡的软质聚氯乙烯中增塑剂的萃取剂。
                     
    2·6　萃取产物的红外分析
    图1中D为加入聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体样品中的DOP的红外光谱图,D1为从聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶热塑性弹性体中萃取出来的液体的 红外光谱图,对比两者的红外光谱图可以发现:在 2958cm-1~2860cm-1处为-CH3和-CH2-伸缩振 动峰,1463cm-1为-CH3不对称弯曲振动和-CH2-平面摇摆振动,1383cm-1为-CH3对称弯曲振动,说 明有脂肪族碳链的存在;3065cm-1处为苯环上=C- H伸缩振动及其合频峰, 1589cm-1、1580cm-1和 1498cm-1为苯环的骨架振动,743cm-1为苯环的面外 弯曲振动; 1731cm-1为酯上C = O伸缩振动, 1274cm-1和1122cm-1为酯上C-O对称和非对称伸缩振动[4]。两者的红外光谱图相同,所以从聚氯乙烯/ 粉末丁腈橡胶热塑性弹性体中萃取出来的液体为DOP。
                       
    3　结论
    (1)在丙酮、乙醚、正己烷和甲醇4种有机溶剂中, 乙醚是萃取软质聚氯乙烯和聚氯乙烯/粉末丁腈橡胶 热塑性弹性体的合适萃取剂;
    (2)在常温常压下,萃取时间为12h,每4h换一次 萃取剂乙醚,无论是单一增塑剂DOP、还是DOP/ DOS、DOP/氯化石蜡并用增塑剂体系,萃取出的增塑 剂量和增塑剂实际加入量均最为接近;
    (3)用红外光谱证实从DOP增塑的聚氯乙烯/粉 末丁腈橡胶热塑性弹性体制品中萃取出的液体为 DOP。
    参考文献:
    1　石万聪,石志博,蒋平平·增塑剂及其应用[M]·北京:化学 工业出版社, 2002·542,720~728·
    2　金日光,华幼卿·高分子物理[M]·第二版·北京:化学工 业出版社,2000·58~59·
    3　(美)中西香尔,索罗曼著,王绪明译·红外光谱分析100例 [M].北京:科学出版社,1984·13~18,32·